**招标采购文件**

苏州高新区人民医院对“配电间维保及一期配电间预防性测试服务项目”进行招标采购，欢迎符合招标采购文件资格条件的各供应商前来报名参加投标。

一、采购编号：SGYZW2021-2号

二、采购项目名称：配电间维保及一期配电间预防性测试服务项目

三、采购预算：人民币：49000元（人民币：肆万玖仟元）

本项目不接受联合投标，报价不得超过招标控制价，否则为无效报价。

最终价格以中标价结算。

1. 项目概况：
2. 配电间维保及一期配电间预防性测试服务项目。本项目位于我院后勤保障楼一层、主大楼负一层和一期配电间的一年维保项目。每月出具报告，包括高压配电装置，变压器，低压柜，电容器，直流屏的巡检，发现问题及时上报问题并出具处理意见。发生紧急状况时及时回复和处理。
3. 一期配电间进行10KV变电所预防性试验。包工包料（负责向供电局申请、审批、安装通电），满足院方对设计使用的基本要求。
4. 维保服务要求：
5. 每年12个月对以上进行全部检测和保养，制定月度巡视检查计划，并将人员资质证书等上报采购方备案,采购方有权对维保计划进行修改，并对维保质量进行抽查跟踪,对维保工作存在疑问情况下以相应法律法规为准。
6. 保证提供全年每天24小时不定期检修服务,采购方负责日常的故障维修报修服务，特殊情况供应商响应时间不得大于3小时。
7. 保证对每次巡视检查做好相关台账，做好巡视检查内容记录并要求相应科室负责人签字。
8. 巡视检查人员接受采购方现场管理的统一调度管理。
9. 巡视检查人员持证上岗，人证相符，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展医用供气系统巡视检查服务活动。
10. 根据巡视检查对象的具体情况，拟定具体的巡视检查方案，明确维保项目负责人，至少指定3名以上持证人员负责实施，持证人员巡视检查时应当认真如实填写巡视检查记录，并让相关科室负责人在维保内容及更换配件明细表上签字。
11. 在巡查、巡检中发现配电系统存在问题、故障，或接到采购方通知要求维修的，能够当场修复的应当立即修复解决，没有条件立即修复解决的，应当在24小时内组织维修，尽快排除故障。
12. 对故障零部件提供临时备件，保障配电系统在紧急状态下发挥作用，对故障零部件确需更换的，向采购方提出建议，并出示更换部件报废证明。
13. 对医院的供电系统管理人员进行专业技术指导。
14. 供应商负责巡视检查人员作业安全责任。

六、预防性试验服务要求：

1. 送变电项目专业承包三级及承装、修、试三级及以上电力设施许可证资质复印件。
2. 项目经理必须具有国家建筑项目类贰级及以上注册建造师职业资格，负责按要求组织施工。
3. 企业近2年内至少有实施过单项造价10万元以上的相类似项目（指项目规模、结构形式、地域、使用功能、工期要求及管理模式等）的施工经验。
4. 在苏州具有完整的售后服务体系的证明材料：具有自有办公场所房产证明材料或租赁合同（复印件）。
5. 供应商和项目负责人的检察机关出具的《查询行贿犯罪档案结果告知函》。
6. 供应商项目施工人员必须遵守采购方之管理规定。在项目施工时，不得影响采购方正常工作和经营活动，否则，一切责任由供应商承担。
7. 施工材料进场需采购方验收合格后方可施工。
8. 项目施工期间每天汇报项目进展，有异常时立即和采购方研讨解决。
9. 供应商须服从采购方人员对项目施工过程的监督、管理。
10. 供应商项目施工人员因施工不当或其他原因所引起的第三者人身伤害、财产损失以及自身的伤害等，均由供应商承担责任及费用。
11. 如因供应商项目施工人员的疏忽或过失而导致采购方财产或采购方代管之财产损坏时，供应商需无条件给予修复或赔偿。
12. 供应商不得将本合同转判予其他第三方。

五、综合说明及其他要求：

1）合同价格实际包括人工费、差旅费及其它辅助费用、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2）质量要求、验收标准：投标供应商中标后提供服务均为按国家规格条例的合格正规服务、符合设计规范要求。应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担。供应商提供的所有服务必须质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题，供应商负责修缮，发生的费用由供应商负责。

3）需采购人配合的工作：在服务过程中需要采购人配合的工作和需要提供的条件。

4）费用结算：

付款方式：本项目项目无预付款，项目分三次付款。

1. 预防性试验项目竣工出具试验报告后支付预防性试验本项目相关费用。
2. 在合同生效供应商提供维保服务满半年后，采购方支付50%的维保服务费用给供应商；在供应商提供维保服务满一年后一个月内无任何设备运行问题后，采购方支付剩余50%的维保服务费用给供应商。

5）需采购人配合的工作：在服务过程中需要采购人配合的工作和需要提供的条件。

六、招标响应文件的组成及要求：

（一）文件组成：

1. 供应商报价表及勘查证明；
2. 营业执照副本复印件；
3. 法人及法人授权代表身份证复印件；
4. 法定代表人授权委托书原件；
5. 具有履行合同所必需的设备清单和专业技术能力证明、证书；
6. 有依法缴纳税收证明和提供维保工作人员投标前的三个月前社保的记录；
7. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺；
8. 详细项目流程说明；
9. 项目人员安排计划、岗位分配情况；
10. 本地固定服务场所及项目施工人员证明材料；
11. 项目保障承诺书；
12. 项目的其他证明材料；

上述资料均需加盖招标响应单位公章，需要法定代表人或委托代理人签字盖章的地方须按要求签署。

（二）招标响应文件的制作、装订与密封要求：

1、招标响应文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印；招标响应文件不应有涂改、增删和字迹潦草之处；

2、请招标响应单位按照上述招标响应文件组成制作招标响应文件并装订成册，招标响应文件封面自行制作，封面需注明：采购编号、采购内容、采购单位以及招标响应单位名称、正副本等信息，并加盖招标响应单位公章；

七、招标程序：

1.报名需提供单位的被授权人须带身份证明原件至总务科核实身份报名登记。

2.由招标小组（由院内的招标小组组成）按招标文件的资格条件进行资格性审查。

3.招标小组各成员独立对每个供应商的招标响应文件（包括新的书面承诺）按招标文件规定的评审办法进行评审并给出评审意见。

4.如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

八、招标成交原则及评审内容：

（一）招标成交原则：

1、本项目采用符合要求的最低价中标，即投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标评分最高的供应商为中标人。

2、采购项目要求

（1）遵守国家有关法律、法规、恪守职业道德，遵守职业规范，依法、客观、公正做好工作。

（2）严格质量管理，确保施工过程中的安全问题。

（3）供应商应按时完成委托的工作。

**附件一：**

**供应商报价表**

|  |
| --- |
| **采购编号：**  **公司名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **投标价格：（人民币:元）**  **小写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **其它承诺：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **法定代表人或授权委托人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 维保内容 | 每月巡视检查（主楼、后勤楼、一期变电所） | 1 | 套 |  |  |  |
| 故障及不定期检修 | 1 | 套 |  |  |  |
| 安全用具定期试验 | 1 | 套 |  |  |  |
| 预防性试验 | 一期配电间内高压设备、变压器预防性试验 | 1 | 套 |  |  |  |
| 合计（含税价） | |  |  |  |  |  |

**附件二：**

**法人授权委托书**

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托 （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州高新区人民医院组织实施的编号为 号采购活动。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人（签字或签章）： 法定代表人（签字或签章）：

职务：

联系电话： 供应商单位：（公章）

**附件三：**

**投标承诺函**

苏州高新区人民医院：

我方收到贵公司 号采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的响应报价包括人工费，差旅费，物流费，备件费等相关费用。

2、如果我方的响应文件被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求。

3、我方愿意提供贵方在投标采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方响应文件有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

4、我方认为贵方有权决定成交者，还认为贵方有权接受或拒绝所有的供应商成交。

5、我方同意因安装过程中的不当，造成货物或就位现场的设施、设备等损坏的，采购方有权要求我方全额赔偿。

6、我方承诺我方的响应文件在投标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意被确定成交后若不履行投标响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的成交资格将被取消。

7、我方承诺在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

8、我方同意我方若无法按约定条款履行义务等行为，贵方有权取消我方的成交资格。

9、与本采购有关的通讯地址：

单 位： 联 系 人：

地 址： 邮政编码：

联系电话： 传 真：

供应商单位：（公章）

单位法定代表人或代理人：（签字或签章）

年 月 日

**附件四：**

**关于资格的声明函**

采购编号：

日 期：

苏州高新区人民医院：

我公司愿针对本次 采购进行响应。响应文件中所有关于资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或代理人：（签字或签章）

供应商单位：（公章）